Опросный лист для заказа КТПН-Т 25-1250кВА  У1 (Комплектная однотрансформаторной подстанции тупикового исполнения)

ООО «МИКА»               								Е mail : zakaz@ktp1.ru

Мощность силового трансформатора, кВА ……………………

Номинальное напряжение, кВ:…………….........                6       6,3        10       10,5

Исполнение вводов ВН-НН; воздух  (В), кабель (К):   В/В     В/К      К/К        К/В

Тип силового трансформатора: …………………………….......           ТМ      ТМГ

Схема и группа соединения обмоток трансформатора:   Д/Ун-11               У/Ун-0

Поставка трансформатора: ……………………………………        Да                 Нет

Защита трансформатора (предохранители) :…  ПКТ              -          кВ-            А                                  -           кА

Разъединитель РЛНД 10/400 (при воздушном вводе): ………    Да                   Нет

Комплект при воздушном вводе:…………………………….РВО                   ОПН

В РУНН вводной коммутационный аппарат .

Рубильник:……………………………………………………                 -                         А

Автоматический выключатель…………………………...…ВА                  -                   А

Тип коммутационного аппарата в отходящих линиях РУНН:

………………………………………………………………. ВА                                  А           шт.

………………………………………………………………. ВА                                  А           шт.

……………………………………………………………...RВK                                  А           шт.

Комплект ОПН-Н- 0,4 (при воздушном вводе- выводе): ……    Да                Нет

Трансформаторы тока Т-0,66 , ТШ-0,66:……………………..             /5                 шт.

Счетчик электроэнергии:

Вольтметр:………………………………………………………… …………                V

Амперметр:……………………………………………………………………               /5

Количество КТПН;……………………………………………………………               шт.

______________________________________________________________________Сведения о заказчике:

Организация:

Объект:  _________________________________________________________

Ответственное лицо (должность, ФИО) ____________________________________

______________________________________________________________________

Контактные сведения (телефон, факс, Е-mail)_______________________________

_____________________________________________________________________

Подпись ответственного лица                                        «___»_____________202_г.

# Text boxes

-            А

-            А

-

-

А

А

-

-

-

Меркурий 230ART-03  СN

-            А

-            А

-            А